|  |  |
| --- | --- |
|  | **НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ИРВИС”**тел. (341) 265-54-54, e-mail: info@udm18.ru |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПУГ-ИРВИС-50**

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к опросному листу на ИРВИС-Ультра Ду \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_, объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Премиум 1\* |  | Исполнение  | с байпасом |  |
| Эконом 2\* |  | без байпаса |  |
| Обслуживание | одностороннее |  | Тип запорного устройства  | врезной |  |
| двустороннее |  | навесной |  |
| Исполнение  | с ДСП-80 |  | Исполнение  | слева-направо |  |
| без ДСП-80\* |  | справа-налево |  |

 \* При комплектации УПП(Турбулизатором исполнения ЭНДО)

 1\* - металл 1,5мм, фильтр ФГ-1,6-50, кран ду 50 фланцевый, кран Ду 20 фланцевый

 2\*- металл 0,8мм, фильтр ФГС-50, кран Ду 50 межфланцевый, кран Ду 20 муфтовый.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ду 50**без байпаса |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |
| **Ду 50** с байпасом |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |

 Монтаж Шкафа ИРВИС-КИП на корпус ПУГ ДА \_\_\_\_, НЕТ\_\_\_\_

 \***1**-кран шаровый Ду 50, **2**-кран трехходовой, **3**-кран шаровый Ду 20, **4**-фильтр, **5**-счетчик газа, **6**-манометр, **7**-термометр

 \* При исполнении шкафа с нестандартными габаритами, цена договорная

 Руководитель организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

М.П. (Фамилия И.О.)

 Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия И.О.)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.